{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["【表5-5】 分部分项工程费计算表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"【表5-5】 分部分项工程费计算表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,4],[27,0,27,5],[28,0,28,5]]}
[]
["场区管理中心2019年隧道清淤项目工程量清单"]
[{"$nulls":6},"第1页 共1页"]
["序号","定额编号","名称及说明","单位","工程数量","综合单价(元)","合价(元)"]
[1,null,"水泥格栅盖板明沟（宽40cm*深40cm）清淤泥","m",{"v":1350,"d":"1350.00"},null,{"$f":"E5*F5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,null,"水泥格栅盖板拆装（宽50cm*厚6cm）","m",{"v":1250,"d":"1250.00"},null,{"$f":"E6*F6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,null,"清理垃圾淤泥外运","车",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,"编织袋","只",{"v":850,"d":"850.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,null,"1号泵房内集水井清淤（长13m*宽5m*深3.5m）","只",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,"淤泥吊装","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,null,"淤泥外运","车",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,null,"垃圾编织袋","只",{"v":450,"d":"450.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,null,"2号泵房内集水井清淤（长15m*宽5m*深3.5m）","只",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,null,"淤泥吊装","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,null,"淤泥外运","车",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,null,"垃圾编织袋","只",{"v":500,"d":"500.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,null,"施工措施费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,null,"税金9%","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"SUM(G5:G17)*9%","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
{"$rows_empty":9}
["本页小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G5:G18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"G28","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]