{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["【表3-5】 分部分项工程量清单表与计价表","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【表3-5】 分部分项工程量清单表与计价表","index":0,"n_rows":118,"n_cols":10,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,9],[2,0,2,6],[2,8,2,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,8],[3,9,4,9],[28,0,28,5],[32,0,32,2],[33,0,33,9],[34,0,34,6],[34,8,34,9],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[35,7,35,8],[35,9,36,9],[54,0,54,5],[58,0,58,2],[59,0,59,9],[60,0,60,6],[60,8,60,9],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,4,62,4],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[61,7,61,8],[61,9,62,9],[81,0,81,5],[85,0,85,2],[86,0,86,9],[87,0,87,6],[87,8,87,9],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[88,4,89,4],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[88,7,88,8],[88,9,89,9],[116,0,116,5],[117,0,117,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表3-5】"]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单位工程-建筑",{"$nulls":7},"第1页 共4页"]
["序号","项目\r\n编码","项目名称","计量\r\n单位","工程量","综合单价\r\n(元)","合价\r\n(元)","其中(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"人工费","机械费"]
[null,null,"2022办公室"]
["1","12-18","轻钢龙骨吊顶平面（U50型）","100m2",{"v":0.96,"d":"0.960"}]
["2","12-53","矿棉板天棚饰面","100m2",{"v":0.96,"d":"0.960"}]
["3","14-117","板缝贴胶带、点锈","100m2",{"v":0.96,"d":"0.960"}]
["4","14-155","天棚面~乳胶漆  二遍","100m2",{"v":0.96,"d":"0.960"}]
["5","组价","铝合金玻璃隔断（带百页）","m2",{"v":25.11,"d":"25.110"}]
["6","组价","玻璃地簧门（900*2100，含五金配件）","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["7","组价","配管 PVC阻燃电线管暗配 DN20","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
["8","组价","配线 WDZ-BYJ-2.5","m",{"v":200,"d":"200.000"}]
["9","组价","照明开关 86型双联单控开关安装","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["10","组价","插座 86型16A三孔插座安装","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["11","组价","接线盒 86型铁壳暗盒安装",null,{"v":3,"d":"3.000"}]
["12","C4-1669","600*600嵌入式36W格珊日光灯","10套",{"v":1.8,"d":"1.800"}]
["13","C4-1202","20包塑金属软管敷设 ","10m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"1楼驾驶员休息室"]
["14","组价","原墙面天棚涂料铲除","m2",{"v":202.52,"d":"202.520"}]
["15","14-155","墙、柱、天棚面~乳胶漆  二遍","100m2",2.025]
["16","组价","原单开门拆除更换（含成品木门、门套、五金配件）","项",{"v":2,"d":"2.000"}]
["17","11-192","轻钢骨架石膏板隔墙","100m2",0.128]
["18","14-117","板缝贴胶带、点锈","100m2",0.257]
["19","14-155","隔墙~乳胶漆  二遍","100m2",0.257]
["20","13-33-1","成品木门安装（900×2100，含门套五金锁具）","扇",{"v":1,"d":"1.000"}]
["21","组价","卫生间所有装饰、水电设施拆除 （一次性包干，结束时不作调整）","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表3-5】"]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单位工程-建筑",{"$nulls":7},"第2页 共4页"]
["序号","项目\r\n编码","项目名称","计量\r\n单位","工程量","综合单价\r\n(元)","合价\r\n(元)","其中(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"人工费","机械费"]
["22","组价","室内砼地坪挖50CM深后修复（蹲坑处抬高18CM) 室内砼地坪挖50CM深后修复（蹲坑处抬高18CM)","m2",{"v":7.6,"d":"7.600"}]
["23","7-78","水乳型防水涂料 JS 厚2.0mm以内 立面","100m2",{"v":0.24,"d":"0.240"}]
["24","组价","墙砖铺贴 （1、水泥砂浆粘贴墙面瓷砖铺贴,300*6002、水泥砂浆结合层，厚度20mm3、水泥砂浆抹灰）","m2",{"v":24,"d":"24.000"}]
["25","7-77","水乳型防水涂料 JS 厚2.0mm以内 平面","100m2",0.076]
["26","组价","块料楼地面 1、防滑地砖楼地面铺贴，300*3002、水泥砂浆结合层，厚度20mm3、水泥砂浆找平层","m2",{"v":7.6,"d":"7.600"}]
["27","组价","吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨2、面层材料品种、规格：300*300集成吊顶3、含压条","m2",{"v":7.6,"d":"7.600"}]
["28","组价","小便器 手动冲水小便斗安装，含手动冲洗阀（尺寸不小于L450mm*W340mm）","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["29","组价","大便器 蹲坑安装，含手动冲洗阀（尺寸不小于L580mm*W450mm)","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["30","组价","卫生纸盒 304不锈钢手纸盒安装","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["31","组价","安装成品玻璃淋浴房（90*90CM）","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["32","组价","淋浴器 混水龙头（含淋浴花洒）安装","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["33","组价","浴霸安装","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["34","组价","热水器安装 80L","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["35","组价","衣帽钩304不锈钢衣帽钩安装 ","副",{"v":1,"d":"1.000"}]
["36","组价","304不锈钢三脚架安装（淋浴房）","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["37","组价","置物架 304不锈钢置物架安装","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["38","组价","成品隔断 卫生间抗倍特板隔断（含配件）","m2",{"v":2.4,"d":"2.400"}]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表3-5】"]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单位工程-建筑",{"$nulls":7},"第3页 共4页"]
["序号","项目\r\n编码","项目名称","计量\r\n单位","工程量","综合单价\r\n(元)","合价\r\n(元)","其中(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"人工费","机械费"]
["39","组价","中号陶瓷拖把池安装（含水龙头）","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["40","组价","拖把钩 304不锈钢拖把钩安装",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["41","组价","安装成品挂壁式洗脸盆柜（长1M，含镜子、龙头下水)","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["42","组价","三角阀安装","个",{"v":4,"d":"4.000"}]
["43","组价","不锈钢自封式地漏","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["44","组价","空调管线调整","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["45","组价","普通灯具20W(15W)LED吸顶式环形灯安装","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["46","组价","塑料管 1、介质：PPR给水管2、材质、规格：DN32*4.4mm3、连接形式：热熔4、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗、试压5、含管件","m",{"v":5,"d":"5.000"}]
["47","组价","塑料管 1、介质：PPR给水管2、材质、规格：DN25*3.5mm3、连接形式：热熔4、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗、试压5、含管件",null,{"v":20,"d":"20.000"}]
["48","组价","塑料管 1、介质：PVC-U排水管2、材质、规格：De1103、含管件","m",{"v":5,"d":"5.000"}]
["49","组价","塑料管 1、介质：PVC-U排水管2、材质、规格：De503、含管件",null,{"v":10,"d":"10.000"}]
["50","组价","风扇 吸顶式换气扇（尺寸与集成吊顶配套，含开孔）安装","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["51","组价","配管 PVC阻燃电线管暗配 DN20","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["52","组价","配线 WDZ-BYJ-4","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
["53","组价","配线 WDZ-BYJ-2.5","m",{"v":160,"d":"160.000"}]
["54","组价","照明开关 86型双联单控开关安装","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["55","组价","插座 86型16A三孔插座安装","个",{"v":3,"d":"3.000"}]
["56","组价","接线盒 86型铁壳暗盒安装",null,{"v":4,"d":"4.000"}]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表3-5】"]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单位工程-建筑",{"$nulls":7},"第4页 共4页"]
["序号","项目\r\n编码","项目名称","计量\r\n单位","工程量","综合单价\r\n(元)","合价\r\n(元)","其中(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"人工费","机械费"]
[null,null,"其他"]
["57","补","脚手架费用","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["58","C补","材料运输及垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":23}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}