{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[24,0,24,1],[24,2,24,5],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年零星维修项目（三）工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[null,"一、西边门改造"]
[1,"原有台阶凿除及垃圾清运","座",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"砖砌台阶（长2400*宽2100*高800）","座",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"火烧板花岗岩台阶面","m2",9.56]
[4,"门槛石1.75m×0.28m","m2",0.49]
[5,"断桥隔热铝合金门玻璃门安装（2450*1750）","m2",4.28]
[6,"木工板基层","m2",{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[7,"铝塑板饰面","m2",{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[8,"门禁安装（含密码、门禁卡功能）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"门禁卡","张",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"二、药品3#库玻璃窗封堵"]
[9,"彩钢板封窗户（6m×2m）","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[10,"登高车","台班",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"三、进港库墙面粉刷"]
[11,"墙面刷乳胶漆","m2",{"v":258,"d":"258.00"}]
[]
[]
[]
[]
[13,"小计",{"$nulls":3},0]
[14,"税金（9%）",{"$nulls":3},0]
[15,"工程总价",{"$nulls":3},0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}