{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货站B区地面整修工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"混凝土地面凿除（厚200mm）","m2",{"v":333,"d":"333.00"}]
[2,"螺纹钢φ10@200单层双向","kg",{"v":2252,"d":"2252.00"}]
[3,"商品混凝土地面浇捣厚200mm  C30","m2",{"v":333,"d":"333.00"}]
[4,"马路锯缝","m",{"v":110,"d":"110.00"}]
[5,"建筑垃圾清运","m3",{"v":66.6,"d":"66.60"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[6,"小计",{"$nulls":3},0]
[7,"税金（9%）",{"$nulls":3},0]
[8,"工程总价",{"$nulls":3},0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}