{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[33,0,33,1],[33,2,33,5],[34,0,34,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["药品仓储基地3#库零星维修项目（二）工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[null,"一、3号库布空调线"]
[1,"YJV5*10mm电缆敷设","m2",{"v":128.2,"d":"128.20"}]
[2,"6路明装箱","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[3,"4P63A带漏保空开安装（施耐德）","只",{"v":4,"d":"4.00"}]
[4,"3P40A空开安装（施耐德）","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[5,"3P32A空开安装（施耐德）","只",{"v":4,"d":"4.00"}]
[6,"φ40镀锌钢管安装","m",{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[7,"φ32PVC管安装","m",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[null,"二、1-2分区照明灯具更换"]
[8,"LED灯:光源105W,灯头E40，每个灯球均需在钢构檩条固定；三号库内高度10M。（本项目包括安装及材料费用）","套",{"v":25,"d":"25.00"}]
[9,"24W荧光灯管更换，长85cm","根",{"v":150,"d":"150.00"}]
[10,"2.5mm单线安装","m",{"v":120,"d":"120.00"}]
[11,"φ20PVC线管安装","m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[12,"灯杆安装（长2000mm）","根",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,"三、除湿机安装"]
[13,"除湿机安装","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[14,"除湿机排水管安装Ф25mmPVC管，含墙面开孔","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[15,"地面开槽及修复（槽宽50mm，深100mm，长4000mm)","处",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"四、零星项目"]
[16,"地面贴反光胶带（宽50mm）","m",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[17,"钢柱贴反光胶带（宽150mm,3道）","根",{"v":130,"d":"130.00"}]
[18,"钢柱刷黄色油漆（宽150mm,3道）","根",{"v":16,"d":"16.00"}]
[19,"墙面刷乳胶漆","m2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[20,"挡光板安装（木工板制作、安装。宽1500mm，高400mm）","块",{"v":4,"d":"4.00"}]
[21,"逃生门门柱及锁更换","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[]
[22,"小计"]
[23,"税金（9%）"]
[24,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}