{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[20,0,20,1],[20,2,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["进港卫生间改造项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"小便斗拆除","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[2,"原小便斗地排改墙排（含墙面砖切割、开槽及修补等）","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[3,"原小便斗排水总管改造","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"地面开槽，混凝土浇捣（宽500）","m",{"v":6,"d":"6.00"}]
[5,"不锈钢排水槽安装（宽250.高150）含盖板","m",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[6,"地面地砖修补","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"排水槽冲洗阀安装（含水管）","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"不锈钢地漏安装","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"感应式小便斗安装（箭牌AEY100B)","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[10,"坐便器更换（箭牌AE1185-AM）","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"蹲式大便器更换（箭牌）含地砖修补","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"小便斗挡板安装","块",{"v":5,"d":"5.00"}]
[13,"材料搬运及垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[14,"小计",{"$nulls":3},0]
[15,"税金（9%）",{"$nulls":3},0]
[16,"工程总价",{"$nulls":3},0]